新北市法制局消保官溫泉會館公共安全調查表

| 企業經營者名稱 | 檢查日期 | 檢查缺失 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、三峽大阪根溫泉會館 | 102年1月3日 | 一、有關觀光公安部分： 符合規定。 二、有關建築公安部分： 1、101年公安申報逾期。 2、升降設備使用許可逾期。 3、其他符合規定。 三、有關消防公安部分： 符合規定。 | 有關建築公安部分： 本府工務局要求業者須依規定掛件申報。 |
| 2、烏來日月光溫泉會館 | 102年1月10日 | 一、有關觀光公安部分： 符合規定。 二、有關建築公安部分： 1、走廊堆放雜物。 2、其他符合規定。 三、有關消防公安部分： 符合規定。 | 有關建築公安部分： 已要求現場立即改善完成。 |
| 3、烏來璞石麗緻溫泉會館 | 102年1月10日 | 一、有關觀光公安部分： 符合規定。 二、有關建築公安部分： 1、樓梯間堆放雜物。 2、其他符合規定。 三、有關消防公安部分： 符合規定。 | 有關建築公安部分： 已要求現場立即改善完成。 |
| 4、烏來馥蘭朵溫泉會館 | 102年1月10日 | 一、有關觀光公安部分： 1、1處房間逃生方向避難圖方向不正確。 2、無全館反偷拍偵測紀錄表。 3、其他符合規定。 二、有關建築公安部分： 1、1處防火門設置雙鎖。 2、其他符合規定。 三、有關消防公安部分： 符合規定。 | 一、有關觀光公安部分： 本府觀光局限30日內改善完成報府。 二、有關建築公安部分： 本府工務局局限7日內改善完成報府。 |
| 5、萬里沐舍溫泉飯店 | 102年1月17日 | 一、有關觀光公安部分： 1、湯屋及客房未標示泡湯注意事項。 2、其他符合規定。 二、有關建築公安部分： 1、建築公安申報逾期。 2、其他符合規定。 三、有關消防公安部分： 符合規定。 | 一、有關觀光公安部分： 本府觀光局限7日內改善完成報府（已於1月24日改善完成）。 二、有關建築公安部分： 本府工務局局限7日內改善完成報府。 |
| 6、萬里金湧泉溫泉會館 | 102年1月17日 | 一、有關觀光公安部分： 符合規定。 二、有關建築公安部分： 符合規定。 三、有關消防公安部分： 符合規定。 |  |
| 7、萬里湯語双泉溫泉會館 | 102年1月17日 | 一、有關觀光公安部分： 1、大眾池未標示溫度計及未設置緊急服務鈴。 2、其他符合規定。 二、有關建築公安部分： 1、未提示101年建築公安申報書。 2、其他符合規定。 三、有關消防公安部分： 符合規定。 | 一、有關觀光公安部分： 本府觀光局限7日內改善完成報府（已於1月24日改善完成）。 二、有關建築公安部分： 本府工務局限7日內補件完成報府。 |
| 8、金山海灣溫泉會館 | 102年1月17日 | 一、有關觀光公安部分： 1、露天SPA未標示出水口及未設置緊急服務鈴。 2、其他符合規定。 二、有關建築公安部分： 1、3處防火門故障（2、3樓） 2、其他符合規定。 三、有關消防公安部分： 1、消防檢修申報限期改善中。 2、符合規定。 | 一、有關觀光公安部分： 本府觀光局限7日內改善完成報府。 二、有關建築公安部分： 本府工務局局限7日內改善完成報府。 三、有關消防公安部分： 依消防檢修申報限期改善後再行複查。 |
| 9、淡水福容大飯店 | 102年1月24日 | 一、有關觀光公安部分： 1、大眾池、客房溫泉入水口未標示。 2、客房內無溫泉禁忌注意事項標示。 3、其他符合規定。 二、有關建築公安部分： 符合規定 三、有關消防公安部分： 符合規定。 | 有關觀光公安部分： 本府觀光局限7日內改善完成報府。 |
| 10、八里大唐溫泉會館 | 101年1月24日 | 一、有關觀光公安部分： 符合規定 二、有關建築公安部分： 符合規定。 三、有關消防公安部分： 符合規定 |  |

8家不合規定限期改善