新北市政府法制局103年中元節前大賣場公共安全調查結果彙整表

|  | 業者名稱 | 消防安全之缺失 | 建物公共安全缺失 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 愛買（板橋店） | 符合規定 | 符合規定 |  |
| 2 | 家樂福（土城店） | 符合規定 | 符合規定 | B2服務中心旁緊急出口前堆置推車及紙箱，業者已依消保官指示立即改善完成 |
| 3 | 大潤發（土城店） | 符合規定 | 符合規定 |  |
| 4 | 家樂福（中和店） | 符合規定 | 符合規定 |  |
| 5 | 好市多（中和店） | 符合規定 | 符合規定 | 緊急出口前堆置貨物，業者已依消保官指示立即改善完成 |
| 6 | 大潤發（新店店） | 符合規定 | 符合規定 | 緊急出口後方堆置貨物，要求業者立即改善 |
| 7 | 家樂福（新店店） | 火警自動警報設備不符規定（探測器損壞、火警分區迴路故障、緊急電源故障），限期改善 | 符合規定 |  |
| 8 | 愛買（三重店） | 符合規定 | 符合規定 |  |
| 9 | 家樂福（三重店） | 符合規定 | 防火區劃鐵捲門之子母門設置電子鎖，無法開啟，限期改善 |  |